## 项目概况
项目概况
项目名称 | 未命名项目
项目类型 | 工商业光储
省份 | 湖北
城市
业主名称
所属行业
评价日期 | 2026-10-10
备注
装机规模
光伏装机容量（kWp） | 1000
储能功率（kW） | 500
储能容量（kWh） | 1000
储能时长（h） | 2
计算期（年） | 25
总投资（元） | 4000000
其中：贷款金额（元） | 0
其中：资本金（元） | 4000000
导出时间 | 2026-10-10T02:23:56

## 基础参数
基础参数
参数 | 取值 | 单位
项目生命周期 | 25 | 年
折现率 | 0.08 | 小数
折旧年限 | 20 | 年
折旧方法 | 直线法（年限平均法）
残值率 | 0.05 | 小数
可折旧投资占比 | 1 | 小数
增值税率 | 0.13 | 小数
所得税率 | 0.25 | 小数
附加税费率 | 0 | 小数
其他税费率 | 0 | 小数
收入为含税口径 | 否
LCOE 增值税抵扣比例 | 0 | 小数
LCOE 抵减残值现值 | 否
年用电量 | 0 | kWh
年工作天数 | 300 | 天
白天负荷占比 | 0.5 | 小数
夜间负荷占比 | 0.5 | 小数
年用电量增长率 | 0 | 小数
首年光伏发电量 | 1100000 | kWh
首年自用电量 | 0 | kWh
首年上网电量 | 783396.9362 | kWh
首年收入 | 68386.2618 | 元
首年运维费 | 0 | 元
经营期年均收入 | 68386.2618 | 元
经营期年均运维费 | 0 | 元

## 技术参数
技术参数
参数 | 取值 | 单位
光伏：直接输入容量 | 1000 | kWp
光伏：屋顶总面积 | 0 | m²
光伏：可利用屋顶面积 | 0 | m²
光伏：单位容量占用面积 | 6 | m²/kWp
光伏：年等效利用小时 | 1100 | h
光伏：性能比 | 1 | 小数
光伏：年衰减率 | 0 | 小数
光伏：限电率 | 0 | 小数
光伏：自发自用比例 | 0.8 | 小数
光伏：设备更换年份 | 不更换 | 年
光伏：设备更换单价 | 0 | 元/kWp
光伏：设备更换支出（计算） | 0 | 元
储能：功率 | 500 | kW
储能：容量 | 1000 | kWh
储能：时长（计算） | 2 | h
储能：年循环次数 | 330 | 次/年
储能：放电深度 DoD | 0.9 | 小数
储能：年衰减率 | 0 | 小数
储能：更换电芯年份 |  | 年
储能：充电电价 | 按电价参数推导 | 元/kWh
储能：放电替代电价 | 按电价参数推导 | 元/kWh
储能：年容量收益 | 0 | 元
储能：年辅助服务收益 | 0 | 元
储能：年其他收益 | 0 | 元

## 储能与调度
储能与调度参数（V2 §10–§15、§20、§21）
—— 时序仿真 ——
是否启用时序仿真 | 是
时序仿真状态 | 已启用 | V2 §1.1 兼容性
调度策略 | 峰谷套利 | V2 §12–§14
—— 储能规模（V1 参数）——
储能功率（kW） | 500
储能容量（kWh） | 1000
储能时长（h） | 2 | 功率 / 容量
配置年循环次数 | 330 | V2 §24
放电深度 DoD | 0.9
年衰减率 | 0 | V2 §25
更换年份 | 不更换 | V2 §26
更换投资（元） | 0
—— SOC 与效率（V2 §10）——
SOC 下限 | 0.1
SOC 上限 | 1
起始 SOC | 0.1
可用容量占比 | 0.9 | SOC 上限 − 下限
充电效率 η_charge | 0.93808 | V2 §10.3：充电乘效率
放电效率 η_discharge | 0.93808 | V2 §10.4：放电除效率
往返效率 η_c × η_d | 0.88 | 与 V1 的 0.88 同口径
—— 功率与阈值（V2 §11、§12）——
最大充电功率（kW） | 按额定功率 | 0 表示按额定
最大放电功率（kW） | 按额定功率 | 0 表示按额定
充电价格阈值（元/kWh） | 0.4 | 峰谷套利策略用
放电价格阈值（元/kWh） | 0.9 | 峰谷套利策略用
—— 开关（V2 §20、§21）——
允许光伏给储能充电 | 是
允许电网给储能充电 | 否 | V2 §21 默认否
策略主动从电网充电 | 否
允许储能向电网放电 | 否 | V2 §20 默认否
允许峰谷套利 | 是

## 负荷曲线
负荷曲线（V2 §8）
取得方式 | 典型日曲线 × 月度系数
年用电量（kWh） | 1500000 | TYPICAL_DAY 模式下为归一化目标
年负荷增长率 | 0 | V2 §8.3
缺失数据处理策略 | 不允许计算（报错） | V2 §53
本项目未启用时序仿真。
启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价后重新计算。
（负荷曲线 需要时序仿真结果；V1 年度模式不产生逐时数据。）

## 光伏曲线
光伏出力曲线（V2 §9）
取得方式 | 年等效小时（V1 口径）
曲线对应容量（kWp） | 1000
年等效利用小时（h） | 1100 | V2 §9.1
性能比 PR | 1
年衰减率 | 0 | V2 §9.2
年增长率 | 0
缺失数据处理策略 | 不允许计算（报错） | V2 §53
—— 退化口径（V1 参数）——
V1 年等效利用小时（h） | 1100
V1 装机容量（kWp） | 1000
本项目未启用时序仿真。
启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价后重新计算。
（光伏曲线 需要时序仿真结果；V1 年度模式不产生逐时数据。）

## 电价参数
电价参数
参数 | 取值 | 单位
电价模式 | 峰平谷电价
固定电价 | 0 | 元/kWh
峰电价 | 1 | 元/kWh
平电价 | 0.7 | 元/kWh
谷电价 | 0.4 | 元/kWh
峰电量比例 | 0.3 | 小数
平电量比例 | 0.4 | 小数
谷电量比例 | 0.3 | 小数
市场电价 | 0 | 元/kWh
余电上网电价 | 0 | 元/kWh
绿电价格 | 0 | 元/kWh
绿色环境价值 | 0 | 元/kWh
替代电价（用户覆盖） | 未覆盖 | 元/kWh
充电电价（用户覆盖） | 未覆盖 | 元/kWh

## 分时电价
分时电价模板（V2 §17、§18）
电价模板名称 | （未命名）
区域 | 湖北
生效日期 | 未指定
电价年度变化率 | 0 |  | V2 §17.2
计入需量电费 | 否 |  | V2 §18
计入基本电费 | 否
尖峰电价（元/kWh） | 0
高峰电价（元/kWh） | 1
平段电价（元/kWh） | 0.65
谷段电价（元/kWh） | 0.35
深谷电价（元/kWh） | 0
自定义时段电价（元/kWh） | 0
上网电价（元/kWh） | 0.35 |  | 不随购电电价增长
需量电价（元/kW·月） | 0
基本电费（元/月） | 0
时段规则 | 月份 | 日类型 | 小时 | 说明
谷段 | 全年 | 全部 | 0、1、2、3、4、5、6、7 | 多条规则命中同一小时时，按声明顺序后者覆盖前者
高峰 | 全年 | 全部 | 11、12、13、14、18、19、20、21 | 多条规则命中同一小时时，按声明顺序后者覆盖前者
平段 | 全年 | 全部 | 8、9、10、15、16、17、22、23 | 多条规则命中同一小时时，按声明顺序后者覆盖前者

## 投资参数
投资参数
项目 | 金额（元） | 说明
光伏投资 | 3000000
储能投资 | 1000000
并网投资 | 0
屋顶费用 | 0
开发费用 | 0
工程费用 | 0
施工费用 | 0
其他投资 | 0
预备费 | 0
总投资 | 4000000 | 各项之和
光伏单位投资（元/W） | 4 | 总投资 ÷ 光伏容量
储能单位投资（元/Wh） | 4 | 总投资 ÷ 储能容量
投资模式 | UNIT_PRICE | UNIT_PRICE 或 DETAILED

## 运维参数
运维参数
参数 | 取值 | 单位
光伏运维（输入值） | 0 | 按模式
光伏运维模式 | RATIO_OF_CAPEX
储能运维（输入值） | 0 | 按模式
储能运维模式 | RATIO_OF_CAPEX
保险费（输入值） | 0 | 按模式
管理费 | 0 | 元/年
其他费用 | 0 | 元/年
屋顶租金模式 | FIXED
屋顶租金单价 | 0 | 元/m²
屋顶容量租金单价 | 0 | 元/kWp
屋顶固定租金 | 0 | 元/年
运维费用年增长率 | 0 | 小数
首年运维费合计（计算） | 0 | 元
首年折旧（计算） | 190000 | 元

## 融资参数
融资参数
参数 | 取值 | 单位
是否融资 | 是
贷款比例 | 0 | 小数
资本金比例 | 1 | 小数
贷款利率 | 0.04 | 小数
贷款期限 | 10 | 年
宽限期 | 0 | 年
还款方式 | 等额本金
贷款金额（计算） | 0 | 元
资本金金额（计算） | 4000000 | 元

## 8760时序仿真
8760 小时时序仿真（抽样展示）
本项目未启用时序仿真。
启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价后重新计算。
（8760 时序仿真 需要时序仿真结果；V1 年度模式不产生逐时数据。）

## 能量平衡
全场站能量平衡（V2 §19、§70）
本项目未启用时序仿真。
启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价后重新计算。
（能量平衡 需要时序仿真结果；V1 年度模式不产生逐时数据。）

## 年度汇总
年度汇总（V2 §32）
年份 | 负荷（kWh） | 光伏发电（kWh） | 自用电量（kWh） | 上网电量（kWh） | 光伏转储能（kWh） | 储能充电（kWh） | 储能放电（kWh） | 总收入（元） | 运维费（元） | EBITDA（元） | 项目现金流（元） | 累计现金流（元）
1 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3931613.7382
2 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3863227.4764
3 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3794841.2147
4 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3726454.9529
5 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3658068.6911
6 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3589682.4293
7 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3521296.1676
8 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3452909.9058
9 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3384523.644
10 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3316137.3822
11 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3247751.1204
12 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3179364.8587
13 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3110978.5969
14 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3042592.3351
15 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2974206.0733
16 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2905819.8115
17 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2837433.5498
18 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2769047.288
19 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2700661.0262
20 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2632274.7644
21 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 51289.6963 | -2580985.0681
22 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 51289.6963 | -2529695.3718
23 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 51289.6963 | -2478405.6754
24 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 51289.6963 | -2427115.9791
25 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 316603.0638 | 316603.0638 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 68386.2618 | 251289.6963 | -2175826.2828

## 收益分解
收益分解与电费节省（V2 §27–§31）
本项目未启用时序仿真。
启用方法：在「参数 → 时序仿真」中打开开关，填写负荷曲线、光伏曲线与分时电价后重新计算。
（收益分解 需要时序仿真结果；V1 年度模式不产生逐时数据。）

## 年度现金流
年度现金流
年份 | 负荷（kWh） | 发电量（kWh） | 自用电量（kWh） | 上网电量（kWh） | 储能放电量（kWh） | 总收入（元） | 运维费（元） | 折旧（元） | EBITDA（元） | 利息（元） | 税费（元） | 项目现金流（元） | 资本金现金流（元） | 累计项目现金流（元）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000000 | -4000000 | -4000000
1 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3931613.7382
2 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3863227.4764
3 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3794841.2147
4 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3726454.9529
5 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3658068.6911
6 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3589682.4293
7 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3521296.1676
8 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3452909.9058
9 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3384523.644
10 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3316137.3822
11 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3247751.1204
12 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3179364.8587
13 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3110978.5969
14 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -3042592.3351
15 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2974206.0733
16 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2905819.8115
17 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2837433.5498
18 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2769047.288
19 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2700661.0262
20 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 190000 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 68386.2618 | -2632274.7644
21 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 0 | 17096.5654 | 51289.6963 | 51289.6963 | -2580985.0681
22 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 0 | 17096.5654 | 51289.6963 | 51289.6963 | -2529695.3718
23 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 0 | 17096.5654 | 51289.6963 | 51289.6963 | -2478405.6754
24 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 0 | 17096.5654 | 51289.6963 | 51289.6963 | -2427115.9791
25 | 0 | 1100000 | 0 | 783396.9362 | 278610.6961 | 68386.2618 | 0 | 0 | 68386.2618 | 0 | 17096.5654 | 251289.6963 | 251289.6963 | -2175826.2828

## 财务指标
财务指标
指标 | 数值 | 说明
总投资（元） | 4000000 | 各项投资之和
首年发电量（kWh） | 1100000 | 首年光伏发电量
首年收入（元） | 68386.2618 | 含光伏与储能收益
项目财务内部收益率（所得税后） | -0.049927 | 融资前现金流 IRR
资本金财务内部收益率 | -0.049927 | 资本金现金流 IRR
项目财务净现值（元） | -3255433.7902 | 折现率 8.00%
资本金财务净现值（元） | -3255433.7902 | 折现率 8.00%
静态投资回收期（年） | 无法计算 | 自 Year 0 起算；未回收则显示“未回收”
动态投资回收期（年） | 无法计算 | 自 Year 0 起算；未回收则显示“未回收”
LCOE（元/kWh） | 0.2555 | 光伏口径，成本不含融资利息
LCOS（元/kWh） | 0.3362 | 储能口径
ROI | 0.4060 | 生命周期累计净收益 ÷ 初始总投资
最低 DSCR | 无法计算 | CFADS ÷ 还本付息
生命周期累计净现金流（元） | -2175826.2828 | 项目现金流累计

## 敏感性分析
敏感性分析（一次只改变一个参数）
变化因素 | 变化率 | 项目IRR | 资本金IRR | 项目NPV（元） | 静态回收期（年） | 敏感度系数
总投资 | -20% | -3.889% | -3.889% | -2461274.5064 | 未回收 | 1.1052
总投资 | -10% | -4.488% | -4.488% | -2858354.1483 | 未回收 | 1.0102
总投资 | 0% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收
总投资 | 10% | -5.424% | -5.424% | -3652513.4321 | 未回收 | 0.86381
总投资 | 20% | -5.798% | -5.798% | -4049593.074 | 未回收 | 0.80607
电价 | -20% | -5.966% | -5.966% | -3398506.3159 | 未回收 | -0.97515
电价 | -10% | -5.468% | -5.468% | -3326970.0531 | 未回收 | -0.95219
电价 | 0% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收
电价 | 10% | -4.538% | -4.538% | -3183897.5273 | 未回收 | -0.91125
电价 | 20% | -4.101% | -4.101% | -3112361.2644 | 未回收 | -0.89289
发电量 | -20% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
发电量 | -10% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
发电量 | 0% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收
发电量 | 10% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
发电量 | 20% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
运维成本 | -20% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
运维成本 | -10% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
运维成本 | 0% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收
运维成本 | 10% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
运维成本 | 20% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
自用比例 | -20% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
自用比例 | -10% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
自用比例 | 0% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收
自用比例 | 10% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
自用比例 | 20% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 0
储能循环次数 | -20% | -5.966% | -5.966% | -3398506.3159 | 未回收 | -0.97515
储能循环次数 | -10% | -5.468% | -5.468% | -3326970.0531 | 未回收 | -0.95219
储能循环次数 | 0% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收
储能循环次数 | 10% | -4.538% | -4.538% | -3183897.5273 | 未回收 | -0.91125
储能循环次数 | 20% | -4.101% | -4.101% | -3112361.2644 | 未回收 | -0.89289
储能投资 | -20% | -4.751% | -4.751% | -3056893.9692 | 未回收 | 0.24221
储能投资 | -10% | -4.874% | -4.874% | -3156163.8797 | 未回收 | 0.23738
储能投资 | 0% | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收
储能投资 | 10% | -5.107% | -5.107% | -3354703.7007 | 未回收 | 0.22829
储能投资 | 20% | -5.216% | -5.216% | -3453973.6111 | 未回收 | 0.22402

## 情景分析
情景分析（全部从基准情景复制）
情景 | 总投资（元） | 首年收入（元） | 项目IRR | 资本金IRR | 项目NPV（元） | 静态回收期（年） | 情景乘数
基准 | 4000000 | 68386.2618 | -4.993% | -4.993% | -3255433.7902 | 未回收 | 基准
保守 | 4252500 | 55392.872 | -6.163% | -6.163% | -3642009.2136 | 未回收 | 总投资 × 1.05、电价 × 0.9、发电量 × 0.95、运维成本 × 1.05、自用比例 × 0.9、储能循环次数 × 0.9、储能投资 × 1.05、贷款利率 × 1.1
乐观 | 3752500 | 82747.3768 | -3.723% | -3.723% | -2859514.6097 | 未回收 | 总投资 × 0.95、电价 × 1.1、发电量 × 1.05、运维成本 × 0.95、自用比例 × 1.1、储能循环次数 × 1.1、储能投资 × 0.95、贷款利率 × 0.9

## 方案比较
方案比较（V2 §43、§44）
未执行方案比较。
说明：方案比较需要在「方案分析」中扫描候选方案（V2 §45、§46）后生成；本项目的 result.scenario_results 为空。

## 方案寻优
方案扫描与寻优（V2 §45–§48）
未执行方案寻优。
说明：寻优需要在「方案分析」中设定扫描维度与目标（默认最大 NPV，V2 §47）后运行；本项目的 result.optimization_results 为空。

## 数据质量
数据质量评分（V2 §55）
不适用：本项目未导入外部时序数据。
说明：数据质量评分只针对导入的负荷 / 光伏 / 电价曲线（V2 §51–§55）。本项目使用典型日曲线或年电量口径，无导入数据可评分。

## 账单原始数据
账单原始数据（账单事实，按账期排序；V2.1 §2.1）
本项目尚未录入电费账单。
录入方法：① 在「月度账单」页手动录入（账期、电量与费用分项）；② 在「月度账单」页点击「下载导入模板」，按《CENEP_电费账单导入模板.xlsx》填写后经「导入向导」六步（选文件 → 选表 → 映射列 → 预览 → 校验 → 确认）导入；③ 也可直接导入已有 Excel / CSV 账单表。
说明：账单事实（本表）与账单模拟 / 复算结果分开保存；账单复算与光储方案模拟属于阶段 5 / 6，当前为『待确认 / 未建模』（V2.1 §1、§8.1）。

## 账单校验
账单校验（差异与口径假设；V2.1 §3.1、§5.5）
本项目尚未录入电费账单。
录入方法：① 在「月度账单」页手动录入（账期、电量与费用分项）；② 在「月度账单」页点击「下载导入模板」，按《CENEP_电费账单导入模板.xlsx》填写后经「导入向导」六步（选文件 → 选表 → 映射列 → 预览 → 校验 → 确认）导入；③ 也可直接导入已有 Excel / CSV 账单表。
说明：账单事实（本表）与账单模拟 / 复算结果分开保存；账单复算与光储方案模拟属于阶段 5 / 6，当前为『待确认 / 未建模』（V2.1 §1、§8.1）。

## 消纳率分析
消纳率分析（V2.2 §3.3）
尚未执行负荷与消纳分析。
操作路径：在「负荷与消纳」页面 A 区选择数据来源（月账单估算或实测高频负荷导入）→ 生成/导入负荷曲线 → 在 C 区点击「计算光伏消纳四项指标」→ 再导出报告。
在没有任何负荷数据时，本表**不提供**任何消纳率结论：不得用未经说明的默认值制造「精确结果」（V2.2 §6.4、§12）。

## 政策依据
政策依据
项目 | 内容
政策文件 | 未关联政策 Profile
提示 | 本测算未采用内置政策参数，所有电价均为用户输入，请自行核对现行政策。

## 参数来源
参数来源（规范 §83、§91）
参数 | 取值 | 单位 | 来源类型 | 来源名称 | 来源日期 | 来源链接 | 是否假设值/备注
analysis_period | 25 | 年 | 用户输入
discount_rate | 0.08 | 小数 | 用户输入
load.annual_load_kwh | 0 | kWh | 用户输入
load.annual_load_growth_rate | 0 | 小数 | 用户输入
pv.pv_capacity_kwp | 1000 | kWp | 用户输入
pv.equivalent_hours | 1100 | h | 用户输入
pv.performance_ratio | 1 | 小数 | 用户输入
pv.annual_degradation_rate | 0 | 小数 | 用户输入
pv.curtailment_rate | 0 | 小数 | 用户输入
pv.self_consumption_ratio | 0.8 | 小数 | 用户输入
storage.storage_power_kw | 500 | kW | 用户输入
storage.storage_energy_kwh | 1000 | kWh | 用户输入
storage.annual_cycles | 330 | 次/年 | 用户输入
storage.depth_of_discharge | 0.9 | 小数 | 用户输入
storage.annual_degradation_rate | 0 | 小数 | 用户输入
investment.pv_capex_per_kw | 3000 | 元/kWp | 用户输入
investment.storage_capex_per_kwh | 1000 | 元/kWh | 用户输入
tax.vat_rate | 0.13 | 小数 | 用户输入
tax.income_tax_rate | 0.25 | 小数 | 用户输入
tax.depreciation_years | 20 | 年 | 用户输入
tax.residual_value_ratio | 0.05 | 小数 | 用户输入
financing.debt_ratio | 0 | 小数 | 用户输入
financing.interest_rate | 0.04 | 小数 | 用户输入
financing.loan_term | 10 | 年 | 用户输入
scenario.conservative | 总投资 × 1.05、电价 × 0.9、发电量 × 0.95、运维成本 × 1.05、自用比例 × 0.9、储能循环次数 × 0.9、储能投资 × 1.05、贷款利率 × 1.1 |  | 假设值 |  |  |  | 假设值；情景乘数为系统默认假设值，可在情景设置中修改
scenario.optimistic | 总投资 × 0.95、电价 × 1.1、发电量 × 1.05、运维成本 × 0.95、自用比例 × 1.1、储能循环次数 × 1.1、储能投资 × 0.95、贷款利率 × 0.9 |  | 假设值 |  |  |  | 假设值；情景乘数为系统默认假设值，可在情景设置中修改
sensitivity.steps | -20%、-10%、+0%、+10%、+20% |  | 系统默认 |  |  |  | 敏感性分析步长

## 月度电费分析
月度电费分析（口径：实际账单；V2.1 §3.1、V2.4 §8.1）
本项目尚未录入电费账单。
录入方法：① 在「月度账单」页手动录入（账期、电量与费用分项）；② 在「月度账单」页点击「下载导入模板」，按《CENEP_电费账单导入模板.xlsx》填写后经「导入向导」六步（选文件 → 选表 → 映射列 → 预览 → 校验 → 确认）导入；③ 也可直接导入已有 Excel / CSV 账单表。
说明：账单事实（本表）与账单模拟 / 复算结果分开保存；账单复算与光储方案模拟属于阶段 5 / 6，当前为『待确认 / 未建模』（V2.1 §1、§8.1）。

## 负荷数据质量
负荷数据质量（无负荷数据口径；V2.2 §6.3 B、V2.4 §8.1）
本项目尚未导入或估算任何负荷数据集，无负荷数据质量可评分。
操作路径：在「负荷与消纳」页面 A 区选择「月账单估算」或「实测高频负荷导入」，生成 / 导入负荷曲线后回到本表重新导出报告。
在没有任何负荷数据时，本表**不提供**任何消纳率结论：不得用未经说明的默认值制造「精确结果」（V2.2 §6.4、§12）。

## 电价版本与来源
电价版本与来源（V2.3 §7.3、§4.1；V2.4 §8.1）
字段 | 取值 | 单位 | 来源 / 口径
本表为上表「内置 / 已登记计划」的**摘要**（未指定本次测算采用哪一版）。如需逐项列出某版本的时段电价与来源，请在界面选定电价计划后重新导出。说明：电价计划存放于软件的**版本库（SQLite）**，不写进 .nep 项目文件；本表只列出报告导出时版本库中登记的计划及其来源与核验状态（§7.3、§8.1）。

## 方案电费对比
方案电费对比（口径：方案模拟；V2.3 §7.1、§7.6、V2.4 §8.1）
尚未执行光储四场景账单对比，本表无方案模拟数据。
操作路径：在「负荷与消纳」页面「D 光储场景对比」中选择电价计划并点击「执行四场景对比」（无光伏 / 仅光伏 / 仅储能 / 光储，V2.3 §7.1）。
口径分界：本表全部为**方案模拟**结果（④），不得与「账单原始数据」表的**实际账单**（①）或「账单校验」表的软件复算（②）混为一谈；账单节省额是唯一收益入口，储能套利 / 光伏自用只做分解展示、**不再次累加**（V2.3 §7.6）。

## 计算假设与警告
计算假设与警告（V2.4 §8.1；V2 §55、V2.1 §3.1、V2.3 §7.6）
项目 | 取值 | 口径/来源 | —
—— 报告与模型版本（§8.4 结果页要求）——
项目名称 | 未命名项目 | 用户输入
项目文件 schema 版本 | 2.0 | 当前软件 2.0
计算引擎版本 | 2.0.0 | V2 §94
账单段版本 | 1.0 | V2.1 §8.2
政策版本 | 未关联政策模板 | V2 §95
报告生成时间 | 2026-10-10T02:23:56 | 导出时刻
时序仿真 | 已启用 | V2 §1.1
—— 四类数据口径分界（§8.1：不得混为一谈）——
① 实际账单 | 用户手动录入或从账单 Excel 导入的**账单事实**，未经任何软件加工；缺失字段显示「账单未提供」，**不按 0 计入**（V2.1 §2.1）。 | 规格书 §8.1
② 软件复算 | 按用户核验过的电价计划与电量逐时/逐月重算的金额，**只用于与①比较**；差异超容差即标注「未通过账单校准」（V2.3 §7.4）。 | 规格书 §8.1
③ 模型估算 | 由月电量 + 可编辑典型负荷模板生成的估算曲线及据此得到的消纳率，**不是实测**；来源标签一律带「估算」（V2.2 §0.2、§6.5）。 | 规格书 §8.1
④ 方案模拟 | 在相同负荷与相同电价计划下，对无光伏 / 仅光伏 / 仅储能 / 光储四场景的模拟账单（V2.3 §7.1）；与①的差额是**唯一**收益入口（V2.3 §7.6）。 | 规格书 §8.1
—— 输入数据来源与质量等级 ——
账单条数 | 0 条 | 实际账单
账单含未提供字段的条数 | 0 | 账单未提供的字段按未知处理，不按 0（V2.1 §2.1）
负荷数据集数量 | 0 | 当前激活：未选择
负荷数据质量等级 | 无负荷数据（空状态） | —
时间覆盖率（≠负荷覆盖率） |  | V2.2 §6.4
消纳分析结果 | 不适用 | 尚未执行消纳分析
时序数据质量评分 | 不适用 | 未导入外部时序数据
登记参数总数 / 其中假设值 | 27 / 2 | 假设值不得视为正式事实（V2 §83）
—— 假设值清单（parameter_sources.is_assumption）——
scenario.conservative | 总投资 × 1.05、电价 × 0.9、发电量 × 0.95、运维成本 × 1.05、自用比例 × 0.9、储能循环次数 × 0.9、储能投资 × 1.05、贷款利率 × 1.1 | 假设值 | 情景乘数为系统默认假设值，可在情景设置中修改
scenario.optimistic | 总投资 × 0.95、电价 × 1.1、发电量 × 1.05、运维成本 × 0.95、自用比例 × 1.1、储能循环次数 × 1.1、储能投资 × 0.95、贷款利率 × 0.9 | 假设值 | 情景乘数为系统默认假设值，可在情景设置中修改
—— 引擎口径说明（result.notes）——
Year 0 为建设/初始投资期，Year 1 为第一个运营年度（规范 §15）。
光伏电量分配顺序：直接自用 → 储能 → 余电上网（规范 §23、§46）；进入储能的电量不计光伏自用收益，不存在重复计算（规范 §47）。
储能套利按 §43 原文计算：全部充电量按充电电价计价，其中包含由光伏转入储能的电量。
储能收益分为套利、容量、辅助服务、其他四类分别列示（规范 §44）；容量/辅助/其他收益 V1 按用户输入或政策模板的固定值计取，不随年份增长。
LCOE 采用光伏口径：成本 = 光伏应承担投资（总投资 − 储能投资）+ 全部光伏相关运营成本（光伏运维费 + 屋顶租金 + 保险费 + 管理费 + 其他费用）+ 光伏设备更换；电量 = 光伏发电量。
LCOS 采用储能口径：成本 = 储能投资 + 储能运维费 + 电芯更换投资；电量 = 储能放电量。
LCOE/LCOS 成本均不含融资利息（规范 §76）；管理费、保险费与其他费用按项目级共享成本全额计入 LCOE（纯光伏项目即全额计入）。
LCOE/LCOS 可选抵减项（规范 §75）：lcoe_vat_deductible_ratio 按投资比例抵减增值税进项；lcoe_residual_credit 为真时按光伏/储能投资比例分摊残值并在第 N 年抵减。两者默认关闭。
ROI = 生命周期累计净收益（EBITDA − 现金税费）÷ 初始总投资（规范 §78）。
项目IRR 使用「EBITDA − 现金税费 − 投资 − 更换投资 + 残值」的融资前现金流（规范 §67）。
资本金IRR 使用「EBITDA − 现金税费 − 利息 − 还本 − 资本金投入 − 更换投资 + 残值」的现金流（规范 §68）。
利息按 §65 以期初/期末平均贷款余额计算，不使用「原始贷款 × 利率」的简化口径。
折旧采用直线法，应折旧基数 = 总投资 × 可折旧比例 × (1 − 残值率)（规范 §57、§58）。
V1 税务为简化模型：增值税进项抵扣与留抵退税不建模；附加税费与其他税费以不含税收入为基数；不建模亏损跨年弥补（规范 §59）。
所得税 = max(EBT, 0) × 所得税率（规范 §61）。
所有政策参数均来自政策 Profile 并带版本与出处，未在代码中硬编码（规范 §34、§137）。
电价解析口径：峰平谷电价（替代价取综合电价，充电取谷价）；替代电价 0.700000 元/kWh，充电电价 0.400000 元/kWh，上网电价 0.000000 元/kWh。
光伏容量取值依据：用户直接输入。
储能往返效率：0.880000（充电 0.938083 × 放电 0.938083）。
折现率：0.080000；计算期：25 年。
级别 | 类别 | 问题描述 | 数量/示例
时序数据质量未发现问题（或未导入外部时序数据）。
—— 方案模拟警告与假设（V2.3 §7.7）——
尚未执行光储四场景账单对比，本表无方案模拟数据。操作路径：在「负荷与消纳」页面「D 光储场景对比」中选择电价计划并点击「执行四场景对比」（无光伏 / 仅光伏 / 仅储能 / 光储，V2.3 §7.1）。
口径分界（§8.1）：① 实际账单来自用户录入/导入；② 软件复算按核验过的电价计划重算，仅用于与①比较；③ 模型估算由月电量 + 可编辑模板生成，不是实测；④ 方案模拟是四场景对比结果。四类数据在本工作簿的不同表中分列，请勿混用。